## Scheda 24 Regime 1_RI
Scheda 24 - Realizzazione impianti trattamento acque reflue (Regime 1 Risorsa Idrica)
Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH
Tempo di svolgimento delle verifiche | n. | Elemento di controllo | Esito (Sì/No/Non applicabile) | Commento
Ex-ante | Tutti gli elementi di controllo sono da rapportare ai requisiti specifici alle diverse tipologie di intervento, esplicitati nella scheda tecnica
| 0 | L’intervento ha previsto l’adozione delle migliori tecniche disponibili finalizzate al contenimento del consumo medio di energia del sistema? | Sì | Vedasi Allegato progetto esecutivo "E-R.22 - Rispetto dei requisiti richiesti per ottenimento fondi PNRR", Scheda 24
| 1 | E' stata effettuata la valutazione delle emissioni dirette di gas serra (seguendo le linee guida IPCC per gli inventari nazionali dei gas serra per il trattamento) delle acque reflue? | Sì | Vedasi Allegato progetto esecutivo "E-R.22 - Rispetto dei requisiti richiesti per ottenimento fondi PNRR", Scheda 24
| 2 | E ‘stato adottato un piano di monitoraggio delle perdite di metano nell’impianto, in caso di digestione anaerobica dei fanghi di depurazione | Non applicabile
| 3 | E' stata condotta un'analisi dei rischi climatici fisici secondo i criteri previsti nell'Appendice 1 della Guida Operativa o secondo gli Orientamenti tecnici in conformità alla soglia di finanziaria dell'investimento? | Sì | Vedasi Allegato progetto esecutivo "E-R.22 - Rispetto dei requisiti richiesti per ottenimento fondi PNRR", Scheda 24
| 4 | È disponibile una relazione tecnica che descriva, in caso di impianti di trattamento con capacità di 100 000 abitanti equivalenti (a.e.) o un carico giornaliero di BOD5 superiore a 6 000 kg, la stabilizzazione dei fanghi con la digestione anaerobica o tecnologia con un fabbisogno energetico netto uguale o inferiore (considerando sia la produzione che il consumo di energia)? | Non applicabile | Vedasi Allegato progetto esecutivo "E-R.22 - Rispetto dei requisiti richiesti per ottenimento fondi PNRR", Scheda 24
| 5 | E' stata svolta un'analisi delle possibili interazioni con matrice acque e sono state definite le potenziali azioni mitigative? | Sì | Vedasi Allegato progetto esecutivo "E-R.02 - Relazione descrittiva di calcolo degli impianti"
| 6 | E' disponibile una relazione tecnica sul rispetto dei limiti di concentrazione degli inquinanti? | Sì | Vedasi Allegato progetto esecutivo "E-R.02 - Relazione descrittiva di calcolo degli impianti"
| 7 | Nel caso di riutilizzo in agricoltura analizzare il contesto di impiego definendo le modalità gestionali e di controllo, nel rispetto della Comunicazione della Commissione 2022/C 298/01 “Orientamenti a sostegno dell'applicazione del regolamento (UE) 2020/741 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua”. | Non applicabile | Non è previsto il riutilizzo in agricoltura
| 8 | E' stata svolta una valutazione e sono state definite le possibili soluzioni per possibili eventi di tracimazione? | Sì | Vedasi Allegato progetto esecutivo "E-R.22 - Rispetto dei requisiti richiesti per ottenimento fondi PNRR", Scheda 24
| 9 | Per gli impianti situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, fermo restando le aree di divieto, è stata svolta la verifica preliminare, mediante censimento floro-faunistico, dell’assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN? | Si | Vedasi Allegato "E-R.22 - Rispetto dei requisiti richiesti per ottenimento fondi PNRR", che cita: "Al fine di garantire la protezione della biodiveristà e delle aree di pregio, in fase progettuale è stato verificato che la localizzazione dell’opera non è all’interno di aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (parchi e riserve naturali, siti della rete Natura 2000, corridoi ecologici, altre aree tutelate dal punto di vista naturalistico, oltre ai beni naturali e paesaggistici del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO e altre aree protette). Si rimanda agli elaborati vincolistici allegati al progetto definitivo per ulteriori dettagli."
| 10 | Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette etc.…), nulla osta degli enti competenti è stato rilasciato il nulla osta degli enti competenti? | Sì | Vedasi Allegato "E-R.22 - Rispetto dei requisiti richiesti per ottenimento fondi PNRR", che cita: "Al fine di garantire la protezione della biodiveristà e delle aree di pregio, in fase progettuale è stato verificato che la localizzazione dell’opera non è all’interno di aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (parchi e riserve naturali, siti della rete Natura 2000, corridoi ecologici, altre aree tutelate dal punto di vista naturalistico, oltre ai beni naturali e paesaggistici del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO e altre aree protette). Si rimanda agli elaborati vincolistici allegati al progetto definitivo per ulteriori dettagli."
| 11 | Laddove sia ipotizzabile un’incidenza diretta o indiretta sui siti della Rete Natura 2000 l’intervento è stato sottoposto a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97)? | Sì | Vedasi Allegato "E-R.22 - Rispetto dei requisiti richiesti per ottenimento fondi PNRR", che cita: "Al fine di garantire la protezione della biodiveristà e delle aree di pregio, in fase progettuale è stato verificato che la localizzazione dell’opera non è all’interno di aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (parchi e riserve naturali, siti della rete Natura 2000, corridoi ecologici, altre aree tutelate dal punto di vista naturalistico, oltre ai beni naturali e paesaggistici del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO e altre aree protette). Si rimanda agli elaborati vincolistici allegati al progetto definitivo per ulteriori dettagli."
| 12 | E' svolta la valutazione periodica delle emissioni dirette di gas serra delle acque reflue?
| 13 | E' svolta la valutazione periodica dei consumi energetici medi annui?
| 14 | Sono state attuate le soluzioni di adattamento climatico eventualmente individuate?
| 15 | Sono state adottate le eventuali azioni mitigative previste dalla analisi delle possibili interazioni con la matrice acque?
| 16 | Autorizzazione allo scarico oppure Domanda di autorizzazione provvisoria/definitiva corredata dalla relativa relazione tecnica sull’impianto?
| 17 | Nel caso di riutilizzo in agricoltura, sono state adottate le modalità gestionali e di controllo identificate?
| 18 | Nel caso in cui sia stato identificato il rischio di tracimazione, sono state adottate le necessarie misure di controllo?
| 19 | Se pertinente, sono disponibili le prove dell'adozione delle azioni mitigative previste dalla VIncA?

## Scheda 24 Regime 2
Scheda 24 - Realizzazione impianti trattamento acque reflue
Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH
Tempo di svolgimento delle verifiche | n. | Elemento di controllo | Esito (Sì/No/Non applicabile) | Commento
Ex-ante | Tutti gli elementi di controllo sono da rapportare ai requisiti specifici alle diverse tipologie di intervento, esplicitati nella scheda tecnica
| 0 | L’intervento ha previsto l’adozione delle migliori tecniche disponibili finalizzate al contenimento del consumo medio di energia del sistema? | Sì | Vedasi Allegato progetto esecutivo "E-R.22 - Rispetto dei requisiti richiesti per ottenimento fondi PNRR", Scheda 24
| 1 | E' stata effettuata la valutazione delle emissioni dirette di gas serra (seguendo le linee guida IPCC per gli inventari nazionali dei gas serra per il trattamento) delle acque reflue? | Sì | Vedasi Allegato progetto esecutivo "E-R.22 - Rispetto dei requisiti richiesti per ottenimento fondi PNRR", Scheda 24
| 2 | E ‘stato adottato un piano di monitoraggio delle perdite di metano nell’impianto, in caso di digestione anaerobica dei fanghi di depurazione | Non applicabile
| 3 | E' stata condotta un'analisi dei rischi climatici fisici secondo i criteri previsti nell'Appendice 1 della Guida Operativa o secondo gli Orientamenti tecnici in conformità alla soglia di finanziaria dell'investimento? | Sì | Vedasi Allegato progetto esecutivo "E-R.22 - Rispetto dei requisiti richiesti per ottenimento fondi PNRR", Scheda 24
| 4 | E' stata svolta un'analisi delle possibili interazioni con matrice acque e sono state definite le potenziali azioni mitigative? | Sì | Vedasi Allegato progetto esecutivo "E-R.22 - Rispetto dei requisiti richiesti per ottenimento fondi PNRR", Scheda 24 e "E-R.02 - Relazione descrittiva di calcolo degli impianti"
| 5 | E' disponibile una relazione tecnica sul rispetto dei limiti di concentrazione degli inquinanti? | Sì | Vedasi Allegato progetto esecutivo "E-R.02 - Relazione descrittiva di calcolo degli impianti"
| 6 | Nel caso di riutilizzo in agricoltura analizzare il contesto di impiego definendo le modalità gestionali e di controllo, nel rispetto della Comunicazione della Commissione 2022/C 298/01 “Orientamenti a sostegno dell'applicazione del regolamento (UE) 2020/741 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua”. | Non applicabile | Non è previsto il riutilizzo in agricoltura
| 7 | E' stata svolta una valutazione e sono state definite le possibili soluzioni per possibili eventi di tracimazione? | Sì | Vedasi Allegato progetto esecutivo "E-R.22 - Rispetto dei requisiti richiesti per ottenimento fondi PNRR", Scheda 24
| 8 | Per gli impianti situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, fermo restando le aree di divieto, è stata svolta la verifica preliminare, mediante censimento floro-faunistico, dell’assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN? | Sì | Vedasi Allegato "E-R.22 - Rispetto dei requisiti richiesti per ottenimento fondi PNRR", che cita: "Al fine di garantire la protezione della biodiveristà e delle aree di pregio, in fase progettuale è stato verificato che la localizzazione dell’opera non è all’interno di aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (parchi e riserve naturali, siti della rete Natura 2000, corridoi ecologici, altre aree tutelate dal punto di vista naturalistico, oltre ai beni naturali e paesaggistici del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO e altre aree protette). Si rimanda agli elaborati vincolistici allegati al progetto definitivo per ulteriori dettagli."
| 9 | Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette etc.…), nulla osta degli enti competenti è stato rilasciato il nulla osta degli enti competenti? | Sì | Vedasi Allegato "E-R.22 - Rispetto dei requisiti richiesti per ottenimento fondi PNRR", che cita: "Al fine di garantire la protezione della biodiveristà e delle aree di pregio, in fase progettuale è stato verificato che la localizzazione dell’opera non è all’interno di aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (parchi e riserve naturali, siti della rete Natura 2000, corridoi ecologici, altre aree tutelate dal punto di vista naturalistico, oltre ai beni naturali e paesaggistici del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO e altre aree protette). Si rimanda agli elaborati vincolistici allegati al progetto definitivo per ulteriori dettagli."
| 10 | Laddove sia ipotizzabile un’incidenza diretta o indiretta sui siti della Rete Natura 2000 l’intervento è stato sottoposto a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97)? | Sì | Vedasi Allegato "E-R.22 - Rispetto dei requisiti richiesti per ottenimento fondi PNRR", che cita: "Al fine di garantire la protezione della biodiveristà e delle aree di pregio, in fase progettuale è stato verificato che la localizzazione dell’opera non è all’interno di aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (parchi e riserve naturali, siti della rete Natura 2000, corridoi ecologici, altre aree tutelate dal punto di vista naturalistico, oltre ai beni naturali e paesaggistici del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO e altre aree protette). Si rimanda agli elaborati vincolistici allegati al progetto definitivo per ulteriori dettagli."
| 11 | E' svolta la valutazione periodica delle emissioni dirette di gas serra delle acque reflue?
| 12 | E' svolta la valutazione periodica dei consumi energetici medi annui?
| 13 | Sono state attuate le soluzioni di adattamento climatico eventualmente individuate?
| 14 | Sono state adottate le eventuali azioni mitigative previste dalla analisi delle possibili interazioni con la matrice acque?
| 15 | Autorizzazione allo scarico oppure Domanda di autorizzazione provvisoria/definitiva corredata dalla relativa relazione tecnica sull’impianto?
| 16 | Nel caso di riutilizzo in agricoltura, sono state adottate le modalità gestionali e di controllo identificate?
| 17 | Nel caso in cui sia stato identificato il rischio di tracimazione, sono state adottate le necessarie misure di controllo?
| 18 | Se pertinente, sono disponibili le prove dell'adozione delle azioni mitigative previste dalla VIncA?

## Sheet2 (hidden)
Sì
No
Non applicabile